## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 新建专用箱变电气部分
1.4 | 线路部分
1.5 | 通道部分
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 人工费调整
六 | 增值税 |  |  |  | －
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价
合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
新建专用箱变电气部分
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:景观式箱式变电站 2.型号:ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)环网型 3.容量（kV·A):630kVA 4.电压（kV):10/0.4 | 台 |  | 1
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:景观式箱式变电站 2.型号:ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)终端型 3.容量（kV·A):630kVA 4.电压（kV):10/0.4 | 台 |  | 1
3 | 03B004 | 高压计量装置 | 1.名称:高压计量装置（供电公司提供） | 套 |  | 1
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5mm | m |  | 120
5 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2500 | 根 |  | 12
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV．A):630kVA | 系统 |  | 2
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV | 系统 |  | 2
8 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):10kV | 段 |  | 2
9 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV | 系统 |  | 2
10 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):1kV | 段 |  | 2
11 | 030414010001 | 电容器 | 1.名称:无功补偿装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV | 组 |  | 2
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 | 系统 |  | 2
13 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:成套箱式变电站整套启动调试 | 座 |  | 2
分部小计
线路部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.电压等级(kV):10kV | m |  | 25
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位:排管内敷设 4.电压等级(kV):10kV | m |  | 200
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.规格:50mm2 3.电压等级（kV):10kV | 个 |  | 2
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.规格:70mm2 3.电压等级（kV):10kV | 个 |  | 1
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户外电缆终端头 2.规格:70mm2 3.电压等级（kV):10kV | 个 |  | 1
19 | 030404031001 | 电缆故障寻址器 | 1.名称:电缆故障寻址器 | 套 |  | 12
20 | 030408008001 | 防火堵料 | 1.名称:充气式防火封堵器 | 套 |  | 10
21 | 080601011001 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌 | 块 |  | 30
22 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 | 根 |  | 2
分部小计
通道部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 040504001001 | 电缆结合井 | 1.名称:电缆结合井 2.规格:2.0m*1.5m 3.类型:80mm厚碎石垫层、150mm厚砼底板、MU10灰沙砖墙、M7.5水泥砂浆、20mm厚1:2水泥砂浆抹灰、商砼C25压顶、预制盖板C25、配置钢筋、配置-6*200扁钢 4.填方材料品种、密实度要求:素土回填、满足设计要求 5.填方来源、运距:自行考虑 6.土壤类别:挖基坑土方、一二类土 7.弃土运距:自行考虑 | 座 |  | 5
24 | 040504001002 | 电缆结合井 | 1.名称:电缆结合井 2.规格:3.0m*1.5m 3.类型:80mm厚碎石垫层、150mm厚砼底板、MU10灰沙砖墙、M7.5水泥砂浆、20mm厚1:2水泥砂浆抹灰、商砼C25压顶、预制盖板C25、配置钢筋、配置-6*200扁钢 4.填方材料品种、密实度要求:素土回填、满足设计要求 5.填方来源、运距:自行考虑 6.土壤类别:挖基坑土方、一二类土 7.弃土运距:自行考虑 | 座 |  | 1
25 | 030408003001 | 中压电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.材质:高强维纶水泥管 3.规格:Φ150*14mm 4.截面尺寸:详设计图纸 5.敷设方式:埋地 6.类型:2孔 7.垫层及包封:100mm厚碎石垫层、380mm高C25砼包封 8.填方材料品种、密实度要求:素土回填、满足设计要求 9.填方来源、运距:自行考虑 10.土壤类别:挖沟槽土方、一二类土 11.弃土运距:自行考虑 | m |  | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 040501012001 | 中压电缆拖管 | 1.名称:电缆拖管 2.材质:PE管 3.规格:Φ150*6mm 4.类型:10孔 5.工作方式:水平导向钻机钻导向孔、扩孔、回拖布管 | m |  | 120
27 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础 2.规格:详设计图纸 3.类型:100mm厚C15垫层、200mm厚C20混凝土基础、配置钢筋、MU10灰沙砖、M7.5水泥砂浆、20mm厚1:2水泥砂浆抹灰、外露部位贴瓷砖 4.填方材料品种、密实度要求:素土回填、满足设计要求 5.填方来源、运距:自行考虑 6.土壤类别:挖基坑土方、一二类土 7.弃土运距:自行考虑 | 座 |  | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）
2.3 | 二次搬运费
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）
2.6 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
合 计 |  | 20000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 20000
合 计 |  |  |  | 20000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | - | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费
1.1 | 社会保险费 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金
1.1.1 | 养老保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.1.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.1.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.1.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.1.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.1.1.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.1.2 | 失业保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.2.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.1.2.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.1.3 | 医疗保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.3.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.1.3.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.1.4 | 工伤保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.4.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.4.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.4.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.1.4.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.1.5 | 生育保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.1.5.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.5.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.5.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.5.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.1.5.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.2 | 住房公积金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程
1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.2.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.2.7 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
1.3 | 工程排污费 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程
1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.3.4 | 市政工程 | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费
1.3.6 | 土石方工程 | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1
| C4-2-91 | 欧式箱式变电站安装 变压器容量(kV·A)≤630 | 座 | 1
| 设备 | 箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)环网型 | 台 | 1
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 台 | 1
| C4-2-91 | 欧式箱式变电站安装 变压器容量(kV·A)≤630 | 座 | 1
| 设备 | 箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)终端型 | 台 | 1
3 | 03B004 | 高压计量装置 | 套 | 1
| C4-2-120 | 三相电度表安装 | 块 | 1
| C4-2-121 | 三相电度表调试 | 块 | 1
| C4-2-124 | 电表采集器安装 | 台 | 1
| C4-2-125 | 电表采集器调试 | 台 | 1
4 | 030409002001 | 接地母线 | m | 120
| C4-10-59 | 户内接地母线敷设 | m | 120
| 主材 | 热镀锌扁钢-50*5mm | m | 120
5 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 12
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-10-51 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 12
| 主材 | 镀锌角钢∠50*5*2500 | 根 | 12
6 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 2
| C4-17-22 | 变压器系统调试 容量(kV·A)≤800 | 系统 | 2
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 2
| C4-17-30 | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 2
8 | 030414008001 | 母线 | 段 | 2
| C4-17-35 | 母线系统调试 电压 ≤10kV | 段 | 2
9 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 2
| C4-17-28 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 2
10 | 030414008002 | 母线 | 段 | 2
| C4-17-34 | 母线系统调试 电压 ≤1kV | 段 | 2
11 | 030414010001 | 电容器 | 组 | 2
| C4-17-63 | 无功补偿装置系统调试 电容器电压 ≤1kV | 组 | 2
12 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 2
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-10-82 | 接地网 | 系统 | 2
13 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 座 | 2
| C4-17-189 | 变电站、配电室调试 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 座 | 2
14 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 25
| C4-9-117 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤50 | 10m | 2.5
| 主材 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*50 | m | 25.25
15 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 200
| C4-9-118 | 排管内电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤70 | 10m | 20
| 主材 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 202
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  |  | 0
| C4-9-253 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤50 | 个 | 2 |  |  | 0
| 主材 | 户内电缆终端头50mm2 | 套 | 2.04
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 1 |  |  | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-9-254 | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤70 | 个 | 1
| 主材 | 户内电缆终端头70mm2 | 套 | 1.02
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 个 | 1
| C4-9-266 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤70 | 个 | 1
| 主材 | 户外电缆终端头70mm2 | 套 | 1.02
19 | 030404031001 | 电缆故障寻址器 | 套 | 12
| C4-11-225 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 36
| 主材 | 电缆故障寻址器 | 只 | 36
20 | 030408008001 | 防火堵料 | 套 | 10
| C4-9-318 | 电缆防火设施安装 防火堵料 | t | 0.05
| 主材 | 充气式防火封堵器 | 套 | 10
21 | 080601011001 | 电缆标识牌 | 块 | 30
| 补充主材005 | 电缆标识牌 | 块 | 30
22 | 030414015001 | 电缆试验 | 根 | 2
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-17-199 | 电缆交流耐压试验 | 根 | 2
23 | 040504001001 | 电缆结合井 | 座 | 5
| 借G1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.58406
| 借G1-122 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | 1000m3 | 0.052565
| 借G1-331 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 2.55
| 借G1-215 换 | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距1km以内 实际运距(km)（1km＜s≤30km）:10 | 1000m3 | 0.032906
| 借D5-5-376 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.21226
| 借D5-5-378 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.39798
| 借D5-5-384 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 1.1844
| 借D5-5-388 | 非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.434
| 借D5-5-409 | 井室盖板预制 井室盖板 | 10m3 | 0.27766
| 借D5-5-413 | 井室盖板安装 矩形盖板 每块体积0.5m3以内 | 10m3 | 0.27766
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| 借D5-5-402 | 混凝土井盖、井圈(箅)制作 小型构件 | 10m3 | 0.18626
| 借D5-5-408 | 混凝土井盖、井圈(箅)安装 小型构件 | 10m3 | 0.18626
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.0522
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.0572
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.0108
| 借D9-1-14 | 带肋钢筋 直径20mm | t | 0.3084
| 借D9-1-46 | 铁件制安 预埋铁件 | t | 0.8534
24 | 040504001002 | 电缆结合井 | 座 | 1
| 借G1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.15474
| 借G1-122 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | 1000m3 | 0.013926
| 借G1-331 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 0.62772
| 借G1-215 换 | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距1km以内 实际运距(km)（1km＜s≤30km）:10 | 1000m3 | 0.0091966
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| 借D5-5-376 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.058291
| 借D5-5-378 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.1093
| 借D5-5-384 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.29641
| 借D5-5-388 | 非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.1116
| 借D5-5-409 | 井室盖板预制 井室盖板 | 10m3 | 0.083299
| 借D5-5-413 | 井室盖板安装 矩形盖板 每块体积0.5m3以内 | 10m3 | 0.083299
| 借D5-5-402 | 混凝土井盖、井圈(箅)制作 小型构件 | 10m3 | 0.046613
| 借D5-5-408 | 混凝土井盖、井圈(箅)安装 小型构件 | 10m3 | 0.046613
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.01566
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.01716
| 借D9-1-23 | 冷轧扭钢筋 直径10mm | t | 0.00324
| 借D9-1-14 | 带肋钢筋 直径20mm | t | 0.09252
| 借D9-1-46 | 铁件制安 预埋铁件 | t | 0.25602
25 | 030408003001 | 中压电缆排管 | m | 55
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| 借G1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m  | 10m3 | 0.49317
| 借G1-122 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | 1000m3 | 0.044385
| 借G1-331 | 回填土 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 2.8758
| 借G1-215 换 | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距1km以内 实际运距(km)（1km＜s≤30km）:10 | 1000m3 | 0.020559
| 借D5-1-4 | 管道(渠)垫层 碎石 干铺 | 10m3 | 0.4455
| C11-2-127 | 管道混凝土包封 C25 | m3 | 10.8061
| C4-9-26 | 地下敷设 混凝土(水泥)管铺设 直径(mm)≤150 | 10m | 11
| 主材 | 维纶水泥电缆管 Φ150*14mm | m | 115.5
| C4-9-14 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 直径(mm)≤100 | 10m | 5.5
| 主材 | 塑料管PVCΦ100 | m | 56.65
| 补充主材001 | 8#铁丝 | m | 165
26 | 040501012001 | 中压电缆拖管 | m | 120
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| 借D5-4-135 换 | 水平导向钻进 小型钻机钻导向孔 DN≤300mm | 10m | 24
| 主材 | 导向钻刀片 | 只 | 2.952
| 主材 | 钻杆 | 根 | 0.264
| 借D5-4-142 换 | 水平导向钻进 小型钻机扩孔 DN600mm以内 | 10m | 24
| 主材 | 回扩器 | 只 | 2.232
| 主材 | 回扩器 | 只 | 1.752
| 主材 | 回扩器 | 只 | 1.512
| 主材 | 回扩器 | 只 | 1.752
| 主材 | 钻杆 | 根 | 1.536
| 主材 | 回扩器 | 只 | 2.232
| 主材 | 回扩器 | 只 | 2.712
| 借D5-4-147 换 | 水平导向钻进 小型钻机回拖布管 DN500mm以内 | 10m | 24
| 主材 | PE管Φ150 | m | 1260
| 主材 | 钻杆 | 根 | 0.264
27 | 010501006001 | 箱变基础 | 座 | 2
| 借G1-17 | 人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.48733
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| 借G1-119 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(不装车) 一、二类土 | 1000m3 | 0.04386
| 借G1-327 | 回填土 原土夯实两遍 机械 | 100m2 | 0.048733
| 借G1-212 换 | 自卸汽车运土方(载重8t以内) 运距1km以内 实际运距(km)（1km＜s≤30km）:10 | 1000m3 | 0.04386
| 借A2-1 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 0.27074
| 借A2-9 | 现浇混凝土 设备基础 | 10m3 | 0.54148
| 借A16-31 | 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 木支撑 | 100m2 | 0.27074
| 借A1-1 | 砖基础 实心砖直形 | 10m3 | 1.9505
| 借A10-1 | 墙面一般抹灰 内墙(14+6mm) | 100m2 | 0.65016
| 借A2-19 | 现浇混凝土 圈梁 | 10m3 | 0.4644
| 借A16-72 | 圈梁 弧形 木模板 3.6m以内钢支撑 | 100m2 | 0.1548
| 借A5-87 | 铝合金 固定窗安装 | 100m2 | 0.006
| 借A2-50 | 现浇混凝土 台阶 | 10m2 | 0.072
| 借A16-136 | 台阶胶合板模板木支撑 | 100m2 | 0.0072
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
| C4-7-1 | 基础槽钢制作、安装 | m | 28
| 主材 | 10#槽钢 | m | 28.28
| 借A10-124 | 镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 勾缝 | 100m2 | 0.1548
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)终端型 |  | 台 | 1
2 | 箱式变电站ZBW-12/0.4(内含SCB10-630)环网型 |  | 台 | 1
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：武汉市第三医院未来科技城院区一期建设项目临时用电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 热镀锌扁钢-50*5mm |  | m | 120
2 | 镀锌角钢∠50*5*2500 |  | 根 | 12
3 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*50 |  | m | 25.25
4 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*70 |  | m | 202
5 | 户内电缆终端头50mm2 |  | 套 | 2.04
6 | 户内电缆终端头70mm2 |  | 套 | 1.02
7 | 户外电缆终端头70mm2 |  | 套 | 1.02
8 | 电缆故障寻址器 |  | 只 | 36
9 | 充气式防火封堵器 |  | 套 | 10
10 | 电缆标识牌 |  | 块 | 30
11 | 维纶水泥电缆管 Φ150*14mm |  | m | 115.5
12 | 塑料管PVCΦ100 |  | m | 56.65
13 | 8#铁丝 |  | m | 165
14 | 导向钻刀片 |  | 只 | 2.952
15 | 钻杆 |  | 根 | 2.064
16 | 回扩器DN350 |  | 只 | 2.232
17 | 回扩器DN450 |  | 只 | 1.752
18 | 回扩器DN600 |  | 只 | 1.512
19 | 回扩器DN700 |  | 只 | 1.752
20 | 回扩器DN800 |  | 只 | 2.232
21 | 回扩器DN900 |  | 只 | 2.712
22 | PE管Φ150 |  | m | 1260
23 | 10#槽钢 |  | m | 28.28
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：