## 三医院首义院区
首义院区消防气体灭火设备明细
序号 | 位置 |  | 名称 | 型 号 | 数量 | 充装量kg | 出厂日期 | 品牌
1 | 大配电房 |  | 柜式七氟丙烷 | QMP180/2.5 | 6 | 185 | 2021.09 | 江西旭安消防
2 | 大配电房 |  | 柜式七氟丙烷 | QMP120/2.5 | 4 | 121 | 2021.09 | 湖南磐龙
3 | 普康楼-1F |  | 柜式七氟丙烷 | QMP120/2.5 | 8 | 98 | 2022.08 | 湖北沃福消防
4 | 普济楼1楼介入手术室 |  | 柜式七氟丙烷 | QMP120/2.5 | 1 | 110 | 2022.02 | 湖北沃福消防
5 | 普惠楼8楼 | 信息中心 | 柜式七氟丙烷 | QMP70/2.5 | 1 | 50 | 2021.03 | 四川汇安泰瑞科技
|  |  | 柜式七氟丙烷 | QMP70/2.5 | 1 | 63 | 2021.03 | 四川汇安泰瑞科技
6 |  | 主数据中心 | 柜式七氟丙烷 | QMP70/2.5 | 2 | 63 | 2021.03 | 四川汇安泰瑞科技
7 | 合计 |  |  |  | 23
光谷院区消防气体灭火设备明细
序号 | 位置 |  | 名称 | 型 号 | 数量 | 充装量kg | 出厂日期 | 品牌
1 | 负一楼信息机房 |  | 柜式七氟丙烷 | GQQ70/2.5 | 1 | 61 | 2021.6.1 | 江西旭安消防
2 | 配电值班室 |  | 柜式七氟丙烷 | GQQ180/2.5 | 8 | 183 | 2021.5.10 | 江西旭安消防
3 | UPS间 |  | 柜式七氟丙烷 | GQQ90/2.5 | 2 | 80 | 2021.01.09 | 馨龙安全
4 | 合计 |  |  |  | 11