## 室内装饰
装饰装修土建工程
序号 | 材料名称 | 规格（型号） | 单位 | 检测内容
1 | 抗菌无机涂料 | - | ㎡ | 常规+放射性
2 | 高晶板 | 600*600（厚15M） | ㎡ | 常规+放射性
3 | 哑光无机涂料 | 米色 | ㎡ | 常规+放射性
4 | 灰色石材 | 800*800（20mm） | ㎡ | 常规+放射性
5 | 黑色石材 | 20mm | ㎡ | 常规+放射性
6 | 深灰色石材 | 20mm | ㎡ | 常规+放射性
7 | 人造石 | 20mm | ㎡ | 常规+放射性
8 | 灰色不锈钢 | 1.2mm厚 | ㎡ | 常规+放射性
9 | 地砖600*600 | 600*600mm | ㎡ | 常规+放射性
10 | 地砖300*300 | 300*300mm | ㎡ | 常规+放射性
11 | 地砖300*600 | 300*600mm | ㎡ | 常规+放射性
12 | 仿水磨石砖800*800 | 800*800mm | ㎡ | 常规+放射性
13 | 钢化玻璃 | 800*800mm | ㎡ | 常规+放射性
14 | 米色抗倍特板 | 8mm厚 | ㎡ | 常规+放射性
15 | 米黄医疗板 |  | ㎡ | 常规+放射性
16 | 铝扣板1200*600 | 1200*600mm | ㎡ | 常规+放射性
17 | 铝扣板300*300 | 300*300mm | ㎡ | 常规+放射性
18 | PVC地胶板 |  | ㎡ | 常规+放射性
19 | PVC地胶板 |  | ㎡ | 常规+放射性
装饰装修水电材料工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 检测内容
1 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*6 | m | 常规+燃烧
2 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*10 | m | 常规+燃烧
3 | 绝缘导线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 常规+燃烧
4 | 绝缘导线 WDZC-BYJ-4 | m | 常规+燃烧
5 | 绝缘导线 WDZC-BYJ-6 | m | 常规+燃烧
6 | 铜芯多股绝缘电线 WDZC-RYJY-4*1.0 | m | 常规+燃烧
7 | 难燃B1级橡塑保温 | m3 | 常规+燃烧

## 室外工程
室外海绵、景观工程
序号 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 检测内容
1 |  | 水泥 | 32.5 | kg | 常规
2 |  | 碎石 | / | m3 | 常规
3 |  | 土工布 | 无纺 | m2 | 常规
4 |  | 无纺布 | / | m2 | 常规
5 |  | 预拌混凝土 | C25透水 | m3 | 抗压强度、透水系数
6 |  | 预拌混凝土 | C20透水 | m3 | 抗压强度、透水系数
7 |  | 预拌混凝土 C20 | C20 | m3 | 抗压强度
8 |  | 预拌混凝土 C25 | C25 | m3 | 抗压强度
9 |  | 干混地面砂浆 | DS M15 | t | 抗压强度
10 |  | 透水砖 | 600*300*50-芝麻灰色 | m2 | 常规、透水系数
11 |  | 透水砖 | 300*300*50贵妃红色 | m2 | 常规、透水系数
12 |  | 透水砖 | 200*100*60浅灰色 | m2 | 常规、透水系数
13 |  | 透水砖 | 600*600*50-黄锈石色 | m2 | 常规、透水系数
14 |  | 种值土检测 | / |  | 常规
15
室外道路工程
序号 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 检测内容
1 |  | 碎石 |  | m3 | 常规
2 |  | 砂子 |  | m3 | 常规
3 |  | 石屑 |  | m3 | 常规
4 |  | 水泥 | P.O 42.5 | t | 常规
5 |  | 碎石 综合 |  | m3 | 常规
6 |  | 混凝土 | C20、 C25 | m3 | 抗压强度
7 |  | 沥青混凝土 细粒式 AC-13C |  | m3 | 配合比
8 |  | 沥青混凝土 粗粒式 AC-20C |  | m3 | 配合比
9 | 各一项 | 室外道路 击实、环刀等 现场检测 |  | 项 | 常规

## 暖通空调
通风空调工程（节能）
序号 | 名称 | 单位 | 检测内容
1 | 风机盘管 | 5台 | 常规
2 | 不锈钢水箱清洗消毒 | 个 | 常规
3 | 照明灯具 | 台 | 常规
4 | 室外防雷接地 | ㎡ | 建筑物防雷接地检测
5 | 离心式风机箱
6 | 管道风机
7 | 百叶风口
8 | 风管
9 | 风管保温
10 | 冷冻水管
11 | 水管保温
12 | 防火阀

## 强电
强电材料工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 检测内容
1 | 电力电缆 ZR-YJY-4*240 | m |  | 常规+燃烧
2 | 电力电缆 NG-A-4*240 | m |  | 常规+燃烧
3 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*240+1*120 | m |  | 常规+燃烧
4 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*150+1*70 | m |  | 常规+燃烧
5 | 电力电缆 WDZA-YJY-3*150+2*70 | m |  | 常规+燃烧
6 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*120+1*70 | m |  | 常规+燃烧
7 | 电力电缆 WDZA-YJY-3*120+2*70 | m |  | 常规+燃烧
8 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*95+1*50 | m |  | 常规+燃烧
9 | 电力电缆 WDZA-YJY-3*70+2*35 | m |  | 常规+燃烧
10 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*50+1*25 | m |  | 常规+燃烧
11 | 电力电缆 WDZA-YJY-3*50+2*25 | m |  | 常规+燃烧
12 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*35+1*16 | m |  | 常规+燃烧
13 | 电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16 | m |  | 常规+燃烧
14 | 电力电缆 WDZA-YJY-5*16 | m |  | 常规+燃烧
15 | 电力电缆 NG-A-3*240+2*120 | m |  | 常规+燃烧
16 | 电力电缆 NG-A-3*50+2*25 | m |  | 常规+燃烧
17 | 电力电缆 NG-A-3*25+2*16 | m |  | 常规+燃烧
18 | 电力电缆 NG-A-5*16 | m |  | 常规+燃烧
19 | 电力电缆 NG-A-5*10 | m |  | 常规+燃烧
20 | 电力电缆 NG-A-3*4 | m |  | 常规+燃烧
21 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | m |  | 常规+燃烧
22 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*6 | m |  | 常规+燃烧
23 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*4 | m |  | 常规+燃烧
24 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*25+2*16 | m |  | 常规+燃烧
25 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*50+2*25 | m |  | 常规+燃烧
26 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*70+2*35 | m |  | 常规+燃烧
27 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*95+2*50 | m |  | 常规+燃烧
28 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16 | m |  | 常规+燃烧
29 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70 | m |  | 常规+燃烧
30 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*4 | m |  | 常规+燃烧
31 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*16 | m |  | 常规+燃烧
32 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*150+1*70 | m |  | 常规+燃烧
33 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*6 | m |  | 常规+燃烧
34 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*10 | m |  | 常规+燃烧
35 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*16 | m |  | 常规+燃烧
36 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*6 | m |  | 常规+燃烧
37 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*10 | m |  | 常规+燃烧
38 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4*4 | m |  | 常规+燃烧
39 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 | m |  | 常规+燃烧
40 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5*2.5 | m |  | 常规+燃烧
41 | 电力电线 WDZC-BYJ-10 | m |  | 常规+燃烧
42 | 电力电线 WDZC-BYJ-6 | m |  | 常规+燃烧
43 | 电力电线 WDZC-BYJ-4 | m |  | 常规+燃烧
44 | 电力电线 WDZC-BYJ-2.5 | m |  | 常规+燃烧
45 | 电力电线 WDZCN-BYJ-4 | m |  | 常规+燃烧
46 | 电力电线 WDZCN-BYJ-2.5 | m |  | 常规+燃烧
47 | 屏蔽双绞线WDZCN-RYJS-2*1.5 | m |  | 常规+燃烧
48 | 通讯线WDZC-RYSP-2*1.5 | m |  | 常规+燃烧
49 | 单联开关 | 个 |  | 绝缘+耐压
50 | 双联开关 | 个 |  | 绝缘+耐压
51 | 三联开关 | 个 |  | 绝缘+耐压
52 | 三孔安全插座 | 个 |  | 绝缘+耐压
53 | 五孔安全插座 | 个 |  | 绝缘+耐压
54 | 照明配电箱 | 台 |  | 绝缘+耐压
55 | 动力配电箱 | 台 |  | 绝缘+耐压
56 | 电力控制箱 | 台 |  | 绝缘+耐压
57 | 低压配电柜 | 台 |  | 绝缘+耐压
58 | 筒灯 | 盏 |  | 绝缘+耐压
59 | 条形灯 | 盏 |  | 绝缘+耐压
60 | 吸顶灯 | 盏 |  | 绝缘+耐压
61 | 壁灯 | 盏 |  | 绝缘+耐压
62 | 紫外线消毒灯 | 盏 |  | 绝缘+耐压
63 | SC20镀锌钢管 | m
64 | SC32镀锌钢管 | m
65 | SC40镀锌钢管 | m
66 | SC50镀锌钢管 | m
67 | SC25镀锌钢管 | m
68 | SC70镀锌钢管 | m
69 | SC100镀锌钢管 | m
70 | JDG20钢管 | m
71 | JDG25钢管 | m
72 | JDG32钢管 | m
73 | JDG40钢管 | m
74 | 电缆桥架CT200*100 | m
75 | 电缆桥架SR200*100 | m
76 | 电缆桥架CT1000*200 | m
77 | 电缆桥架SR600*150 | m
78 | 电缆桥架SR200*150 | m
79 | 电缆桥架CT100*100 | m
80 | 电缆桥架SR100*100 | m
81 | 电缆桥架CT200*150 | m
82 | 电缆桥架CT300*150 | m
83 | 电缆桥架SR300*100 | m
84 | 电缆桥架SR200*100 | m
85 | 电缆桥架SR400*100 | m
86 | 密集母线XCL-III-2000A | m |  | 绝缘+耐压
87 | DZP接地端子板 | m
88 | 镀锌扁钢-40*4 | m
89 | 热镀锌扁钢-25*4 | m
90 | φ12热镀锌圆钢 | m

## 给排水
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 检测内容
1 | 不锈钢管 P=1.6MPa | m |  | 常规
2 | 聚丙烯超静音排水管 | m |  | 常规
3 | HDPE管 | m |  | 常规
4 | 内外涂环氧树脂钢管 | m |  | 常规
5 | 变频供水设备 | 台 |  | 常规
6 | 装配式BDF不锈钢水箱 | 座 |  | 常规
7 | 潜污泵 | 台 |  | 常规
8 | 热镀锌钢管 | m |  | 常规
9 | 闸阀 | 个 |  | 常规
10 | 止回阀 | 个 |  | 常规
11 | 压力表 | 个 |  | 常规
12 | 空调专用循环水泵 | 台 |  | 常规
13 | 冷却水补水箱 | 座 |  | 常规
14 | Y型过滤器 | 个 |  | 常规
15 | 倒流防止器 | 个 |  | 常规