36#附件：

| 2、椎间孔镜手术器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 穿刺针* | OD 1.2mm，L 160mm | 套 | 2 |
| 2 | 穿刺针 | OD 1.5mm，L 250mm | 件 | 1 |
| 3 | 扩张管 | OD 2.5mm，ID 0.9mm，L 170mm | 件 | 1 |
| 4 | 扩张管 | OD 6.4mm，ID 2.6mm，L 150mm | 件 | 1 |
| 5 | 扩张管 | OD 10mm,ID 6.5mm,L 135mm | 支 | 1 |
| 6 | 扩张管 | OD 10mm,ID 1.5mm,L 150mm | 支 | 1 |
| 7 | 环形骨钻 | OD 6.4mm×ID 5.2,L 260mm | 件 | 1 |
| 8 | 环形骨钻 | OD 11mm,ID 10.1×120mm | 件 | 1 |
| 9 | 工作套管 | OD 11mm,ID 10.1,L 120mm， 角度45° | 件 | 1 |
| 10 | 工作套管 | OD 11mm,ID 10.1,L 120mm ，角度30° | 件 | 1 |
| 11 | 工作套管 | OD 11mm,ID 10.1mm，L 120mm ，唇口 | 件 | 1 |
| 12 | 骨钻保护管 | OD 12mm,ID 11.1mm,L 100mm | 件 | 1 |
| 13 | 切断钳 | OD 3.5mm，L 280mm | 把 | 1 |
| 14 | 抓钳 | OD 3.5mm, L 280mm | 把 | 1 |
| 15 | 髓核钳 | OD 2.5mm，L 280mm | 把 | 1 |
| 16 | 髓核钳 | OD 3.5mm, L 280mm | 把 | 1 |
| 17 | 枪钳 | OD 5.5mm,L 280mm | 把 | 1 |
| 18 | 枪钳 | OD 5.5mm, L 280mm | 把 | 1 |
| 19 | 弧刃刀 | OD 2.8mm，L 280mm | 件 | 1 |
| 20 | 解剖器 | OD 2.5mm, L 280mm | 件 | 1 |
| 21 | 神经钩 | OD 2.5mm, L 280mm | 件 | 1 |
| 22 | 固定器 | ID 11mm | 件 | 1 |
| 23 | 骨钻手柄 | 十字型 | 件 | 1 |
| 24 | 推杆 | OD 3.2mm,L 280mm | 支 | 1 |
| 25 | 导针 | OD 0.8mm，L 320mm | 件 | 2 |
|  |  |  | 合计 | 27 |

| 4、关节镜基础操作器械一套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 鸭嘴咬切钳 直型 | 3.2mm | 1 |
| 2 | 鸭嘴咬切钳 左弯 | 3.2mm | 1 |
| 3 | 鸭嘴咬切钳 右弯 | 3.2mm | 1 |
| 4 | 左弯咬切钳90° | 7mm | 1 |
| 5 | 右弯咬切钳90° | 7mm | 1 |
| 6 | 探钩 关节探针165mm | 165mm | 1 |
| 7 | 推结器 | 闭孔 | 1 |
| 8 | 软组织锉45° | 45° | 1 |
| 9 | 上弯尖头骨锥40° | 40° | 1 |
| 10 | 上弯尖头骨锥65° | 65° | 1 |
|  |  | 合计 | 10 |