## 充电桩120电缆
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩电缆 |  |  |  |  | 标段：（光谷院区）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆终端头 2.规格:电缆截面120mm2以内 3.电压等级（kV):1KV以内 | 套 |  | 2
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(F)E-4x120+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架 5.电压等级(kV):1kv | m |  | 150
3 |  | 拆除沟槽 | 1.拆除沥青混凝土道路0.6米深0.3米宽 （预埋DN120钢管28米） 2.拆除停车位面砖0.6米深0.3米宽及恢复 | m |  | 42
4 |  | 混凝土 | 1.200厚C20细石混凝土（300宽） | m |  | 12
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 |  | 1
6 | 030414008001 | 调试 | 1.名称：电缆调试 | 项 |  | 1
本页小计
合 计 | [7 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。