## 常用清单
常用暖通配件清单（所有配件更换后质保一年）
名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 单价 | 备注
风机盘管 | 12型（1200W） | 风量2040m3/h 冷量10.8KW 热量16.2KW 电功率N=0.189KW(220V) | 台 |  | 含拆除、安装、运输费用
| 10型（1000W） | 风量1700m3/h 冷量9KW 热量13.5KW 电功率N=0.152KW(220V) | 台
| 08型（800W） | 风量1360m3/h 冷量7.2KW 热量10.8KW 电功率N=0.13KW(220V) | 台
| 06型（600W） | 风量1020m3/h 冷量5.4KW 热量8.1KW 电功率N=0.105KW(220V) | 台
风机盘管接水盘 | 开利42CE/CN010 | 全尺寸 | 个
风机盘管电机 | 220V50HZ60W | 轴径：12mm 功率60W | 台
风轮 | 长度130/直径145 | 轴径：12mm 长度130/直径145 | 只
| 长度160/直径145 | 轴径：12mm 长度160/直径145 | 只
| 长度190/直径145 | 轴径：12mm 长度190/直径145 | 只
蜗壳 | 出风口205*105mm | 规格：出风口205*105mm | 只
蜗壳 | 出风口105*105mm | 规格：出风口105*105mm | 只
铜闸阀 | DN20 | 规格：DN20 PN1.6 | 只
| DN25 | 规格：DN25 PN1.6 | 只
电动二通阀 | DN20 | 规格：DN20 PN1.6 | 只
Y型过滤器 | DN20 | 规格：DN20 PN1.6 | 只
不锈钢波纹管 | DN20 | 规格：DN20*250 PN1.6 | 根
UPVC管 | DN20 | 规格：国标DN20 | 米 |  | 含安装、运费及管件、保温，不足1米按1米计算
| DN25 | 规格：国标DN25 | 米
| DN32 | 规格：国标DN32 | 米
| DN40 | 规格：国标DN40 | 米
| DN50 | 规格：国标DN50 | 米
镀锌管 | DN20 | 规格：国标DN20 | 米
| DN25 | 规格：国标DN25 | 米
| DN32 | 规格：国标DN32 | 米
| DN40 | 规格：国标DN40 | 米
| DN50 | 规格：国标DN50 | 米
| DN65 | 规格：国标DN65 | 米
| DN80 | 规格：国标DN80 | 米
| DN100 | 规格：国标DN100 | 米
风机液晶控制面板 | 86型（暗装） | 原装正品 | 个 |  | 海林、麦克维尔、开利
控制线 | 6*1 | 规格：国标 | 米 |  | 含辅材
涡轮蝶阀 | DN50 | 1.规格：DN50 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只 |  | 含拆除、安装、运输费用及配套螺丝、垫片、保温
涡轮蝶阀 | DN65 | 1.规格：DN65 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN80 | 1.规格：DN80 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN125 | 1.规格：DN125 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN200 | 1.规格：DN200 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN250 | 1.规格：DN250 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN300 | 1.规格：DN300 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN350 | 1.规格：DN350 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
涡轮蝶阀 | DN400 | 1.规格：DN400 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 只
铝合金风口 | 1140*140 | 材质：铝合金 1140*140 | 个 |  | 出风口及回风口含拆除、安装、运输费用
铝合金风口 | 1620*140 | 材质：铝合金 1620*140 | 个
铝合金风口 | 1200*240 | 材质：铝合金 1200*240 | 个
铝合金风口 | 300*300 | 材质：铝合金 300*300 | 个
铝合金风口 | 600*600 | 材质：铝合金 600*300 | 个
木方 | 2*3公分 | 规格：2*3公分 | 米
帆布软接 | 不足1平方按1平方计算 | 加厚帆布 | 平方 |  | 含修复
焊接补漏 | 管道焊接或修补漏点 |  | 点 |  | 含拆除、安装、人工、运输费用
水泵轴承水封 | 90KW以内 | 以实际型号为准 | 套
水泵电机维修 | 90KW以内 | 以实际型号为准 | KW
蒸汽截止阀 | DN65 | 1.规格：DN65 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用
蒸汽截止阀 | DN80 | 1.规格：DN80 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽截止阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽截止阀 | DN125 | 1.规格：DN125 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽截止阀 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽截止阀 | DN200 | 1.规格：DN200 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN65 | 1.规格：DN65 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN80 | 1.规格：DN80 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN125 | 1.规格：DN125 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽过滤器 | DN200 | 1.规格：DN200 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蜗轮转动阀 | DN65 | 1.规格：DN65 PN16 2.材质：阀体球墨铸铁 法兰连接 | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用
蜗轮转动阀 | DN80 | 1.规格：DN80 PN16 2.材质：阀体球墨铸铁 法兰连接 | 个
蜗轮转动阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体球墨铸铁 法兰连接 | 个
蜗轮转动阀 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体球墨铸铁 法兰连接 | 个
止回阀 | DN50 | 1.规格：DN50 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN65 | 1.规格：DN65 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN80 | 1.规格：DN80 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN125 | 1.规格：DN125 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
止回阀 | DN200 | 1.规格：DN200 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽疏水阀 | DN25 | 1.规格：DN25 PN16 2.材质：阀体铸钢 螺纹连接 | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用
蒸汽疏水阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽疏水阀 | DN125 | 1.规格：DN125 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽疏水阀 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
蒸汽闸阀 | DN25 | 1.规格：DN25 PN16 2.材质：阀体铸钢 螺纹连接 | 个
蒸汽闸阀 | DN50 | 1.规格：DN50 PN16 2.材质：阀体铸钢 螺纹连接 | 个
蒸汽闸阀 | DN100 | 1.规格：DN100 PN16 2.材质：阀体铸钢 法兰连接 | 个
法兰软接 | DN50 | 1.规格：DN50 PN16 2.材质：橡胶或金属法兰连接 | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用
法兰软接 | DN150 | 1.规格：DN150 PN16 2.材质：橡胶或金属法兰连接 | 个
法兰软接 | DN200 | 1.规格：DN200 PN16 2.材质：橡胶或金属法兰连接 | 个
法兰软接 | DN250 | 1.规格：DN250 PN16 2.材质：橡胶或金属法兰连接 | 个
排污泵 | 4KW | 功率：4KW | 个 |  | 含排污井清淤、拆除、安装、运输费用
潜水泵控制与保护开关 | XCPS-45 | 潜水泵配套 | 个
小型立式增压泵 | 1KW | 功率：1KW | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用（凯泉）
西门子蒸汽执行器（带阀体） | DN65 | 规格：DN65阀体带执行器 | 个 |  | 含拆除、安装、运输费用
传动阀门 | dn300 | 1.规格：DN300 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 个
二级传动阀门 | dn400 | 1.规格：DN400 PN16 2.材质：阀体铸铁 法兰连接 | 个